## List1
Premet nabave: Opremanje uredskog prostora na lokaciji Vinička 5, Marčan
Ev. Broj nabave: E-17/21
TROŠKOVNIK
Opća napomena:
Sve stavke u dimenzijama mogu varirati +/- 10% te tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve.
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed.cjena | Ukupna cijena (bez PDV-a)
A | NAMJEŠTAJ
Napomena: Prije izrade namještaja po mjeri potrebno je izmjeriti dimenzije prostora predviđenog za ugradnju istih.
1. | RADNI STOL I.
| Dobava i montaža radnog stola L dimenzije 180 x 180 cm. Stol je izrađen od iverice, debljine 25 mm, kantiran je ABS trakom od 2 mm. Noge stola su od materijala aluminij. Na stolu ugrađen uvodnik za kablove Ø60mm. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 2
2. | RADNI STOL II.
| Dobava i montaža radnog stola L dimenzije 190 x 160 cm. Stol je izrađen od iverice, debljine 25 mm, kantiran je ABS trakom od 2 mm. Noge stola su od materijala aluminij. Na stolu ugrađen uvodnik za kablove Ø60mm. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 2
3. | RADNI STOL III.
| Dobava i montaža radnog stola L dimenzije 180 x 180 x 72 cm. Stol je izrađen od iverice, debljine 25 mm, kantiran je ABS trakom od 2 mm. Noge stola su od materijala aluminij. Na stolu ugrađen uvodnik za kablove Ø60mm. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 1
4. | RADNI STOL IV.
| Dobava i montaža radnog stola dimenzija 200 x 80 x 76. Stol je izrađen od iverice, deblijine 25 mm, kantiran je ABS trakom od 2 mm. Noge stola su od materijala aluminij. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 1
5. | STOL ZA SASTANKE
| Dobava i montaža ovalnog stola, izrađen od iverice, debljine 25 mm, kantiran ABS trakom od 2 mm. Noge stola su od materijala aluminj. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja | KOM | 1
6. | LADIČAR MOBILNI
| Dobava i montaža ladičara sa tri ladice, Soft Close zatvaranjem i zaključavanjem. Izrađen od iverice, debljine 25 mm, montiran na 4 kotačića sa kočnicama. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 6
7. | ORMAR ZA SPISE I.
| Dobava i montaža ormara za spise dimenzija 80 x200x 40 cm. Izrađen od iverice. Korpus izrađen debljine 16 mm, kantirano ABS trakom. Police debljine 22 mm, kantirano ABS trakom. Na ormaru ugrađena klizna vrata. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 2
8. | ORMAR ZA SPISE II.
| Ormar za spise dimenzija 78 x 200 x 35 cm. Izrađen je od iverice. Korpus je izrađen debljine 16 mm, kantirano ABS trakom. Police su debljine 22 mm, kantirano ABS trakom. Na ormaru ugrađena klizna vrata. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 1
9. | ORMAR ZA SPISE III.
| Dobava i montaža ormara za spise dimenzija 114 x 200 x 35 cm. Izrađen od iverice. Korpus izrađen debljine 16 mm, kantirano ABS trakom. Police debljine 22 mm, kantirano ABS trakom. Na ormaru ugrađena klizna vrata. Boja i tekstura završne obrade svih materijala: odabir Naručitelja. | KOM | 1
10. | ORMAR ZA SPISE IV.
| Dobava i montaža ormara dimenzija 80 x 120 x 38 cm. Izrađen od iverice. Korpus izrađen debljine 16 mm, kantirano ABS trakom. Police debljine 22 mm, kantirano ABS trakom. Na ormaru ugrađena klizna vrata. Boja i tekstura završne obrade: po odabiru Naručitelja. | KOM | 5
11. | ORMAR ZA SPISE V.
| Dobava i montaža ormara dimenzija 320 x 270 x 48 cm. Izrađen od iverice. Korpus izrađen debljine 16 mm, kantirano ABS trakom. Police debljine 22 mm, kantirano ABS trakom. Na ormaru ugrađena klizna vrata. Boja i tekstura završne obrade: po odabiru Naručitelja. | KOM | 1
12. | VRATA
| Dobava i montaža vrata od materijala smreka sa ukladama lakirano, uključena i sanacija dovratnika. | KOM | 3
13. | ČAJNA KUHINJA
| Dobava i montaža kuhinje po mjeri, dužine 168 cm. Izrađena od iverice, ugrađena jedna ladica sa Soft Close zatvaranjem. Boja i tekstura završne obrade: po odabiru Naručitelja. | KOM | 1
A | NAMJEŠTAJ UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV 25%
SVEUKUPNO SA PDV-om