OBRAZAC TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da se u predviđenom stupcu „DA/NE“ po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ ovisno o zadovoljenju traženih specifikacija. Za stavke specifikacija koje su određene minimalnim/maksimalnim vrijednostima ili od-do ili se nudi jednakovrijedno, u stupac „točan opis ponuđenog/jednakovrijednog“ potrebno je opisati ponuđeno. Ukoliko je u stupac upisano „NE“ smatra se da nisu ispunjeni traženi zahtjevi.

| Stanica za mjerenje kvalitete zraka i parametre okoliša Tražene tehničke specifikacije | DA | NE | Točan opis ponuđenog/jednakovrijednog |
| --- | --- | --- | --- |
| Senzor temperature, vlažnosti, tlaka |  |  |  |
| Senzor koncentracije čestica u zraku PM2.5 |  |  |  |
| Senzor koncentracije čestica u zraku PM10 |  |  |  |
| Senzor koncentracije ugljičnog monoksida u zraku CO |  |  |  |
| Senzor koncentracije sumpornog dioksida u zraku SO2 |  |  |  |
| Senzor koncentracije ozona u zraku O3 |  |  |  |
| Senzor koncentracije dušikovog dioksida u zraku NO2 |  |  |  |
| Senzor koncentracije sumporovodika u zraku H2S |  |  |  |
| Senzor koncentracije dušikovog oksida u zraku NO |  |  |  |
| Solarni panel, akumulatori i regulator |  |  |  |
| Mogućnost praćenja podataka putem mobilne i WEB aplikacije |  |  |  |
| IoT prijenosnik sa uključenom SIM karticom |  |  |  |
| Licenca za korištenje aplikacije u trajanju od 24 mjeseci |  |  |  |

| Vizualizacijski panel Tražene tehničke specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veličina ekrana: minimalno 49“ |  |  |  |
| Rezolucija: 1080x1920px (Full HD) |  |  |  |
| Osjetljivost na dodir: (IT Touch, Cap Touch) |  |  |  |
| Omjer ekrana: 9:16 Svjetlina: 1000-3000 cd/m2 |  |  |  |
| Kut gledanja: 178° horizontalno, 178° vertikalno |  |  |  |
| IP certifikat: IP55 |  |  |  |
| Minimalno 2 jezgreni procesor s minimalno osnovnog radnog takta 2,5 GHz |  |  |  |
| 8 GB radne memorije |  |  |  |
| 512 GB interne memorije |  |  |  |
| Wi-Fi, RJ-45 LAN Port 2x2.0 USB port 2x3.0 USB port 3,5mm Line IN, |  |  |  |
| speaker HDMI, VGA, LVDS |  |  |  |
| Boja panela po izboru investitora |  |  |  |
| Boja panela po izboru investitora |  |  |  |
| Jamstvo minimalno 24 mjeseca |  |  |  |