## Patacic_fasade_I&Z_2021
|  | projekt izradio: | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna 4
|  | investitor: | OPĆINA VINICA, Vinica , Vinička 5, Marčan
( 42207 Vinica )
|  | vrsta građevine: | ZGRADA G(B)P > 400 m2
|  | namjena građevine | VIŠENAMJENSKA, JAVNA I POSLOVNA
|  | naziv građevine: | REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U
VIŠENAMJENSKU ( JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
|  | mjesto gradnje / lokacija: | Vinica , Trg Matije Gupca 1, na č.k.br. 195/2,
k.o. Vinica
|  | vrsta projekta - razina: | GLAVNI
|  | vrsta projekta - struka: | ARHITEKTONSKI:
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
|  | dio / sklop / struktura: | zgrada:
SANACIJA FASADE (faza II)
|  | zajednička ozn. projekta: | 25-GP-2009
|  | broj tehn. dn. projekta: | 25-2009
|  | glavni projektant: | Ivica Majcen, d.i.a.
|  | projektant: | Ivica Majcen, d.i.a.
|  | suradnik: | Nikola Jamnik, g.t.
|  | datum: | rujan 2009./siječanj 2021.
GRADITELJ-TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH
RADOVA
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. PRIPREMNI I POMOĆNI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.1. | 001. | Izrada/postava zaštitne ograde oko zgrade, u zoni ulične (sjeverne) fasade zgrade, prema ulici/Trgu Matije Gupca, te prema susjednoj zgradi sa zapadne strane, kao i prema radnom dvorištu s istočne i južne strane. Ograda standardna, montažna / demontažna, neprozirna, visine cca 2 m, tipa po izboru izvođača. Za zauzeće dijela javne prometne površine trga ishoditi odobrenje upravitelja (Općina Vinica, ŽUC Varaždinske županije ili dr.).
|  | a) za istočnu fasadu…………………. | m1 | 77
1.1. | 002. | Dobavljanje i postava propisanih znakova opasnosti na propisanim mjestima na ulici, u skladu s propisima i prema potrebi.
|  | a) komplet za istočnu fasadu……………. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: 1.1. PRIPREMNI I POMOĆNI RADOVI - istočna fasada | [5 empty] | 0
1.2. DEMONTAŽE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.2. | 005. | Demontaža i skidanje krovne limarije (krovnih žljebova, krovnih odvodnih vertikala, opšava i dr.) s krova iznad dijela fasade koji se obrađuje, a u svrhu omugućavanja izvođenja radova na fasadi. Po izvedbi radova na fasadi, uključeno i ponovno postavljanje limarskih elemenata na krov/zid. Demontažu svih elemenata izvršiti pažljivo, te ih odložiti na parceli, na sigurno mjesto i zaštititi u toku radova.
A) krovni žljebovi
|  | a) krovni žljebovi fasada istok……........ | m1 | 21.9 |  | 0
B) krovne odvodne vertikale
|  | b) krovne odvodne vertikale fasada istok.. | m1 | 17 |  | 0
UKUPNO: 1.2. DEMONTAŽE - istočna fasada | [5 empty] | 0
1.3. RAZGRADNJE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.3. | 008a. | Razgradnja u postojećim zidovima od kamena, pune opeke i kombinirano, mjestimično, u svrhu popravaka u ziđu i drugih zahvata za izravnavanje fasadne zidne površine, izrade zidnih ležajeva za nalijeganje elemenata fasadne plastike i krovnih okvira/klupćica i sl. Razgradnja se vrši tako da se na pozicijama vadi pojedinačno ili u manjoj površini kamena zidna građa, te se izradi pogodni utori/ležajne profilacije za pojedinačno ili linijsko nalijeganje ugradnih elemanata, a u skladu sa lokalnom situacijom na zidu, te debljinom zidne mase.
Minimalna dubina za kvalitetno nalijeganje krvnih/grednih konstrukcije treba biti usklađena sa pozicijom gredne građe na zidu/vijencu, tako da se oblikuje ležajnica, čija je dimenzija odgovarajućeg presjeka, u skladu sa veličinom ugradbenog elementa. Razgradnju vršiti postupno, pogonim ručnim i/ili strojnim alatom, a sve izvoditi uz konzultaciju i odobrenje nadzora i projektanta konstrukcije. Uključeno i eventualno prethodno otucanje stare žbuke i sl., kao i potrebno bočno podupiranje i zaštita. Otpadni materijal (kamen, opeka i šuta od morta ) odmah se po razgradnji utovaruju na transportno sredstvo za odvoz s gradilišta.
U cijenu stavke uključiti i zbrinjavanje građevinskog otpada otpremom na ovlaštenu deponiju, a u skladu s važećim Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br. 69/16), uključivo transport do ovlaštenog odlagališta na udaljenosti do 30 km od lokacije gradilišta.
Prosječna obračunska mjera razgradnje po opisu u stavci obuhvaća izradu ležaja presjeka 30x30cm po obodima svih pozicija ugradbenih elemenata koji su predmet izvedbe.
Obračun razgradnje zida vrši se po m3 volumena zida u postojećem (ugrađenom) stanju.
|  | a) fasada zapad…………………………… | m3 | 0 | 0 | 0
|  | b) fasada istok (samo staro ziđe)………… | m3 | 0.5 | 0 | 0
1.3. | 018. | Transport pogodnim transportnim vozilom i zbrinjavanje svog otpadnog materijala s gradilišta, nastalog kod razgradnji i u toku radova, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama.
Zbrinjavanje građevinskog otpada otpremom na ovlaštenu deponiju, a u skladu s važećim Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br. 69/16), uključivo transport do ovlaštenog odlagališta na udaljenosti do 30 km od lokacije gradilišta.
NAPOMENA 1: Transport se vrši konstantno tijekom izvođenja radova, obzirom na nemogučnost nikakvog deponiranja otpada na samom gradilištu.
NAPOMENA 2: Obračun po m3 u rastresitom stanju.
|  | a) fasada istok (samo staro ziđe)………… | m3 | 5 |  | 0
UKUPNO: 1.3. RAZGRADNJE - istočna fasada | [5 empty] | 0
1.8. ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.8. | 006. | Dobavljanje potrebnog materijala, priprema mortova i zidanje raznih popuna i ispuna (dozidavanje) vanjskih i unutrašnjih zidova građevine od kamena, debljine 20-70 cm, u vapnenom mortu (alternativno: specijalni sanacijski mortovi iz programa (MAPEI, SIKA ili jednakovrijedno, karakteristika usklađenih sa postojećom zidnom masom i vezivom). Uključivo sva potrebna skela unutrašnja skela, visine do 3,00 m (fasadna skela obrađena posebnim radovima/stavkom). Primjeniti autohtoni kamen, iz lokalnih kamenoloma (Marčan), te svu kamenu masu koju je moguće naći unutar i oko zgrade, a koja je ispala ili destrukcijom odstranjena iz zidova.
|  | a) fasada istok (samo staro ziđe)………… | m3 | 0.75 |  | 0
NAPOMENA: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
1.8. | 007. | KONSOLIDACIJA ZIDOVA ZGRADE INJEKTIRANJEM I ZAPUNJAVANJE PUKOTINA
NAPOMENA: Konsolidacija ziđa i injektiranje pukotina se izvodi koristeći bescementnu masu tipa kao MAPEANTIQUE ili jednakovrijedno.
Dobavljanje materijala, priprema mortova i dr., te izvedba radova konsolidacije zidova injektiranjem i zapunjavanjem pukotina, što obuhvaća:
Čišćenje pukotine ispuhivanjem kompresorom i pranje vodom kako bi se uklonili nevezani dijelovi, nečistoće i prašina.
Zatvaranje pukotine i sljubnica koristeći bescementno vezivo (kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedno). Dozidavanje većih šupljina koristeći staru opeku.
Utrošak materijala: do 10 kg/m2
Bušenje otvora promjera 10-15mm na razmaku oko 50cm i pričvršćenje cjevčica koristeći brzovezujući mort (kao LAMPOCEM, ili jednakovrijedno).
Utrošak materijala: do 2 kg/m2
Injektiranje bescementne mase (kao MAPE-ANTIQUE I, ili jednakovrijedno) koristeći pumpu pod pritiskom do 1 bar. Potrošnja ovisi o veličini pukotina.
Utrošak Materijala: do 20 kg/m2
Nakon očvršćavanja mase, vađenje cjevčica i zatvaranje otvora koristeći bescementni mort (kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL, ili jednakovrijedno).
Utrošak materijala: do 2 kg/m2
Sve radove izvesti u skladu sa uputama tehničke službe proizvođaća materijala.
|  | a) zidovi - fasada istok (samo staro ziđe) | m2 | 55.3 |  | 0
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Na istočnoj fasadi obuhvaćena je samo površina starih zidova, tj. rad po ovoj stavci se ne izvodi na novim zidovima (rekonstrukcija zidova u čitavoj debljini izvedena opekom NF tijekom 1990-tih godina).
1.8. | 008. | IZVEDBA SIDARA ZA APLICIRANJE FRP TKANINU I SIDRENJE (NA ZIDNIM POVRŠINAMA)
Dobavljanje materijala, priprema mortova i dr., te izvedba sidara za FRP tkaninu na zidovima što obuhvaća:
Na podlogu površine zida, koja mora biti čista, suha i mehanički čvrsta, nanosi se mort sa pucolanskim djelovanjem (kao PLANITOP HDM MAXI, ili jednakovrijedno), u debljini prema preporuci proizvođaća, ali ne manje od cca 20mm (utrošak materijala: cca 37kg/m2).
Na prethodni sloj nanose se redom:
_epoksidni temeljni premaza (kao MAPEWRAP PRIMER 1, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,15 kg/m2).
_epksidni međupremaz (kao MAPEWRAP 11, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: 0,5 kg/m2).
_prvi sloja epoksidne impregnacije (kao MAPEWRAP 31, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,3 kg/m2).
_utiskivanje tkanine od FRP (karbonskih vlakana) (kao MAPEWRAP ili jednakovrijedno)
_prvi sloja epoksidne impregnacije (kao MAPEWRAP 31 ili jednkovrijedno (utrošak materijala: cca 0,3 kg/m2).
_posipavanje kvarcnog pijeska (kao Mapei Quartz 0,5 ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,5 kg/m2)
Sve radove izvesti u skladu sa uputama tehničke službe proizvođaća materijala.
|  | a) zidovi - fasada istok (samo staro ziđe) | m2 | 55.3
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Na istočnoj fasadi obuhvaćena je samo površina starih zidova, tj. rad po ovoj stavci se ne izvodi na novim zidovima (rekonstrukcija zidova u čitavoj debljini izvedena opekom NF tijekom 1990-tih godina).
1.8. | 009. | APLIKACIJA FRP TKANINE NA ZIDNU POVRŠINU
Dobavljanje materijala, priprema mortova i dr., te izvedba aplikacije FRP tkaninu na zidovima, što obuhvaća:
Na podlogu površine zida, koja mora biti čista, suha i mehanički čvrsta, nanosi se mort sa pucolanskim djelovanjem (kao PLANITOP HDM MAXI ili jednakovrijedno) u propisanoj debljini, ali ne manje od cca 20mm (utrošak materijala: cca 37kg/m2).
Na prethodni sloj nanose se redom:
_epoksidni temeljni premaza/primer (kao MAPEWRAP PRIMER 1, ili jednokovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,15 kg/m2).
_epksidni međupremaz (kao MAPEWRAP 11, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,5 kg/m2).
_prvi sloja epoksidne impregnacije (kao MAPEWRAP 31, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,3 kg/m2).
_utiskivanje tkanine od FRP (karbonskih vlakana) kao MAPEWRAP ili jednakovrijedno
_prvi sloja epoksidne impregnacije (kao MAPEWRAP 31, ili jednakovrijedno) (utrošak materijala: cca 0,3 kg/m2).
_posipavanje kvarcnog pijeska (kao Mapei Quartz 0,5, ili jednakovrijedno); (utrošak materijala: cca 0,5 kg/m2)
Sve radove izvesti u skladu sa uputama tehničke službe proizvođaća materijala.
|  | a) zidovi - fasada istok (samo staro ziđe) | m2 | 55.3 |  | 0
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Na istočnoj fasadi obuhvaćena je samo površina starih zidova, tj. rad po ovoj stavci se ne izvodi na novim zidovima (rekonstrukcija zidova u čitavoj debljini izvedena opekom NF tijekom 1990-tih godina).
1.8. | 022. | Izrada i zidarska ugradnja slijepih okvira u vratne/prozorske otvore u zidanim/kamenim zidovima (vanjski zidovi pročelja), a u svrhu definiranja granice vanjske špalete (fasade) u otovru, te za naknadnu postavu/ugradnju stolarije (vrata/prozora).
a) fasada istok; veličina otvora:
|  | a1) prozori - suteren; do 0,7x0,8m | kom | 1 |  | 0
|  | a2) prozori - prizemlje; do 1,20x1,80m | kom | 1 |  | 0
|  | a3) prozori - 1. kat; do 1,20x1,80m | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom i sjevernom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
1.8. | 023. | Odstranjivanje otkljucavanjem trošnih i za podlogu nevezanih i/ili slabo vezanih dijelova izvorne, kao i svih dijelova neizvorne vanjske (fasadne) žbuke na pročeljima zgrade, uz obavezno otkljucavanje sve žbuke i/ili betona i sl.) na površinama sokla zgrade (u visini cca 0,8m na pročeljiu zgrade). Žbuka se odstranjuje do zdrave podloge zida. Odstranjivanje žbuke obuhvaća i čišćenje sljubnica u podlozi/zidu, do dubine min 0,5 cm, max do 1cm (od lica opeke). Zid po odstranjivanju žbuke otprašiti.
Rad izvesti isključivo ručno, pogodnim ručnim alatima i sredstvima. Plohe, dijelove i površine žbuke za odstranjivanje definiraju se u koordinaciji s projektantom, nadzorom i konzervatroskom službom/nadzorom. Pri tome posebu pažnju treba pokloniti profilacijama i ukrasima na fasadi (vijenci, okviri prozora istake, štukature i dr.), kako bi se izbjeglo njihovo daljnje razaranje.
Prije odstranjivanja žbuke uz takve elemente, potrebno je šablonom snimiti geometriju postojeće profilacije, kako bi se ista mogla restaurirati pri ponovnoj izvedbi žbuke. Ovaj rad povjeriti stručno osposobljenoj osobi.
Otpadni materijal (šuta od žbuke) odmah se po razgradnji utovaruju na transportno sredstvo za odvoz s gradilišta, te se zbrinjava odvozom na registrirano odlagalište građevinskog otpada.
Obračun odstranjivanja žbuke, kao i zbrinjavanje otpada od iste, po m2 u sraslom (ugrađenom) stanju.
|  | a) zidovi - fasada istok (samo staro ziđe) | m2 | 55.3 |  | 0
|  | b) rad na snimanju profilacija i izrada šablona | kom | 6 |  | 0
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Na istočnoj fasadi obuhvaćena je samo površina starih zidova, tj. rad po ovoj stavci se ne izvodi na novim zidovima (rekonstrukcija zidova u čitavoj debljini izvedena opekom NF tijekom 1990-tih godina).
1.8. | 024. | Čišćenje površina s kojih je odstranjena fasadna žbuka pranjem mlazom vode pod pritiskom kako bi se uklonili nevezani dijelovi, grudice žbuke, prašine i labavih/nevezanih dijelova/komadića morta/opeke/kamena, prašina i nečistoće.
|  | a) zidovi - fasada istok | m2 | 166.4 |  | 0
NAPOMENA: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa ijužnom i sjevernom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
1.8. | 025. | Dobavljanje konfekcioniranih, industrijski predgotovljenih mortova, sanacijskih, za isušujuće žbuke (posebne namjene za zidove s kapilarnim dizanjem vlage), te izvedba isušujuće žbuke na soklima pročelja zgrade (visine cca 70cm na svim pročeljima zgrade). Žbuku izvesti troslojno, s podložnim slojem, te grubim i finim slojem žbuke; završna obrada žbuke ravna i glatka. Ukupna debljina svih slojeva žbuke do 5cm.
Potrebno je izvršiti probno polje da bi se uskladila tekstura i način obrade s izvornom žbukom. Rad mora izvesti kvalificirana osoba koja ima referentne radove za tu vrstu posla.
Rad izvesti u koordinaciji s projektantom, nadzorom i konzervatroskom službom/nadzorom.
Za izvedbu opisane žbuke koristiti konfekcionirane, industrijski predgotovljene mortova za isušujuće žbuke sa bezcementnim hidrauličkim vezivom renomiranih proizvođača (MAPEI, SIKA, ROFIX ili jednakovrijedno).
U cijenu stavke uključen je sav potrebni materijal, rad, izvedba i njegovanje žbuke po izvedb. Skela obračunata u posebnim radovima.
|  | a) zidovi - fasada istok | m2 | 23.6 |  | 0
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom ifasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Obuhvaćena površina donjeg dijela fasade, tj u visini od parapeta do gornje kote konstrukcije međukata između susterena i prizemlja; cca H=2,0m.
1.8. | 026. | Dobavljanje konfekcioniranih, industrijski predgotovljenih mortova za vapnenu žbuku (ili priprema iste na licu mjesta), te izvedba vapnene fasadne žbuke na površinama pročelja zgrade, s kojih je prethodno odstranjena stara žbuka (stavka 1.8.023.). Žbuku izvesti troslojno, s podložnim slojem, te grubim i finim slojem žbuke, uz izvlačenje jednostavnih profilacija – udubina u žbuci; završna obrada žbuke ravna i glatka. Ukupna debljina svih slojeva žbuke do 3cm.
Prirediti izvornu žbuku za nanošenje nove žbuke na mjestima kontakta s postojećom žbukom. Potrebno je izvršiti probno polje da bi se uskladila tekstura i način obrade s izvornom žbukom. Rad mora izvesti kvalificirana osoba koja ima referentne radove za tu vrstu posla.
Rad izvesti u koordinaciji s projektantom, nadzorom i konzervat orskom službom/nadzorom.
Za izvedbu opisane žbuke koristiti konfekcionirane, industrijski predgotovljene mortova za žbuku na vapnenoj bazi renomiranih proizvođača (kao MAPEI, SIKA, ROFIX ili jednakovrijedno).
U cijenu stavke uključen je sav potrebni materijal, rad, izvedba i njegovanje žbuke po izvedbi. Skela obračunata u posebnim radovima.
|  | a) zidovi - fasada istok | m2 | 124.4 |  | 0
|  | a1) dodatak: u sklopu zidova fasade istok - žbuka na lučnim špaletama fasadnih otvora u arkada u suterenu, prizemlju i 1. katu; špaleta širine: u suterenu cca 65cm, u prizemlju cca 55cm, u 1. katu cca 40cm | m2 | 46.1 |  | 0
NAPOMENA 1: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
NAPOMENA 2: Obuhvaćena površina gornjeg dijela fasade, tj u visini do gornje kote konstrukcije međukata između susterena i prizemlja do vijenca krova; cca H=7,0m.
1.8. | 027. | Dodatak na stavku 1.8.026.
U sklopu radova izvedbe fasadne žbuke:
(sve se izvodi uz suradnju s konzervatorskom službom, a sve radove treba obavljati osposobljena osoba s dopuštenjem ministarstva)
a) FASADA ISTOK
|  | _Izvedba zaobljene vjenčane istake na vrhu zida/ obrada žbukom u luku; vijenac visine do 60cm, istake iz zida do 45cm; luk vijenca u radiusu cca 45cm | m1 | 19.7 |  | 0
|  | _Izvedba/restauracija na pročeljima profiliranog vijenca (zuboreza) ispod krovnog vijenca, prema prethodno izrađenoj/snimljenoj šabloni (visina vijenca max 50cm, istaka izvan osnovne plohe pročelja max 25cm) | m1 | 18.6 |  | 0
|  | _Izvedba/restauracija nedostajućih dijelova profiliranog okvira prozora, prema prethodno izrađenoj/snimljenoj šabloni (širina okvira max 15cm, istaka izvan osnovne plohe pročelja max 5cm) | m1 | 19.1 |  | 0
|  | _Izvedba/restauracija nedostajućih dijelova vertikalnih i horizontalnih lezena i drugih plitkih štukatura u žbuci (širine do 15 cm, istake/udubine do 2 cm), pravilne linearne geometrije | m1 | 51.5 |  | 0
|  | _Izvedba/restauracija nedostajućih dijelova natprozorskih klupćica prozora u etaži suterena i prizemlja, složenije profilacije, visine lica do 20cm, te istake/konzole iz zida do 15cm; uključivo umetanje/ugradnja u zid opeke NF za konzolu istake | m1 | 3.1 |  | 0
NAPOMENA: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
1.8. | 028. | Dobavljanje svog potrebnog materijala, te bojanje fasade, u dva tona, a po shemi boja izrađene po projektantu. Bojanje se izvodi silikatnom mineralnom fasadnom bojom za vanjsku upotrebu koja se nanosi na prethodno očišćene i otprašene zidove.
|  | a) zidovi - fasada istok | m2 | 166.4 | 0 | 0
UKUPNO: 1.8.ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI - istočna f. | [5 empty] | 0
1.10. CIJEVNA SKELA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.10. | 001. | Dobava, montaža i demontaža cjevne fasadne skele uz vanjske zidove zgrade, sa podištima od drvenih platica 48 mm, složena i ukručena prema pravilima zaštite na radu. Skela je maksimalne visine do 10,00 m. Skela mora biti u svemu izrađena prema pravilima zaštite na radu. Dobava materijala i izrada fasadne cjevne skele za izvođenje zidarskih, fasaderskih, limarskih, instalaterskih i drugih radova na pročeljima i dijelu krova zgrade. Konstrukciju skelu izvesti od standardnih beševnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata sa svim potrebnim ukručenjima i sidrenjima, sve sukladno uputama proizvođača i propisima zaštite na radu, te projektom skele. Podišta izraditi od drvenih platica i/ili gotovih podišnih elemeneta.
|  | a) skela - fasada istok …………………….. | m2 | 269 |  | 0
UKUPNO: 1.10. CIJEVNA SKELA - istočna fasada | [5 empty] | 0
2. OBRTNIČKI RADOVI
2.2. LIMARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.2. | 006a. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada, dobava na gradilište i montaža limenih opšava/klupćica na natprozorskim istaknutim vijencima. Opšave/klupčica se izradi od standardnog pocinčanog čeličnog lima=0,60 mm, RŠ=do30,0 cm, sa potrebnim pričvrsnim materijalom.
|  | a) fasada istok …………………………. | m1 | 3.1 |  | 0
UKUPNO: 2.2. LIMARSKI RADOVI - istočna fasada | [5 empty] | 0
2.9. KAMENARSKI, KLESARSKI I RESTAURATORSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.9. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te restauratorski popravak kamenih elemenata pročelja (prozorski okviri i drugi detalji u prezentaciji pročelja prisutni kao vidljivi kamen).
Restauracija površine ravnih kamenih elemenata koji nisu predviđeni za zamjenu novima. Površinu očistiti I pripremiti za premazivanje sa hidrofobnim sredstvom. Za zamjenu i/ili popravak/pokrpšavanje kamene površine koristiti materijale iste kvalitete i kamen, sa primjenom bezcementnih veziva.
Rad povjeriti stručnom izvoditelju s odobrenjem ministarstva, a sve u koordinaciji s nadzorom, projektantom i konzervatroskom službom.
Obračun po m3 obrađenog i ugrađenog kamena.
|  | a) fasada istok………….………………….. | m3 | 0.25 |  | 0
NAPOMENA: Obuhvaćeni radovi koji se odnose na zidove zapadne i istočne, te zidovi ugaonih spojeva sa južnom fasadom, do dubine cca 1m od ugla na spoju sa južnom fasadom.
UKUPNO: 2.9. KAMENARSKI, KLESARSKI I RESTAURATORSKI RADOVI - istočna f. | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
UKUPNA REKAPITULACIJA - PO FASADI
I S T O Č N A F A S A D A
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.1. | PRIPREMNI I POMOĆNI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.2. | DEMONTAŽE |  |  | KN | 0
| 1.3. | RAZGRADNJE |  |  | KN | 0
| 1.8. | ZIDARSKI, SANACIJSKI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.10. | CIJEVNA SKELA |  |  | KN | 0
|  | UKUPNO 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 2. | OBRTNIČKI RADOVI
| 2.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 2.9. | KAMENARSKI, KLESARSKI I RESTAURATORSKI RADOVI |  |  | KN | 0
|  | UKUPNO 2. OBRTNIČKI RADOVI |  |  | KN | 0
| istočna fasada ……….S V E U K U P N O (1. + 2.) |  |  |  | KN | 0
|  | istočna fasada P D V 25% |  |  | KN | 0
| istočna fasada SVEUKUPNO (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | KN | 0