## DVD_LadGr_Tro-GRAD&OBRT
|  | projekt izradio: | "MAJCEN" d.o.o., Vinica, Vrtna ulica 4
OIB: 98610341022
|  | investitor: | Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 (42207 Vinica)
|  | OIB investitora: | 19913793314.
|  | vrsta građevine: | ZGRADA
|  | namjena građevine: | JAVNA
|  | naziv građevine: | ZGRADA JAVNE NAMJENE - DRUŠTVENI DOM DOM
S VATROGASNIM SPREMIŠTEM I PROSTORI UDRUGA
GRAĐANA
|  | mjesto gradnje / lokacija: | Gornje Ladanje, Stjepana Radića 23, k.č.br.128/6,
128/8,128/9,128/10 i 127/2, k.o. Ladanje Gornje
|  | vrsta projekta - razina: | IZVEDBENI
|  | vrsta projekta - struka: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
T R O Š K O V N I K:
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
|  | zajednička ozn. projekta: | m25GP19
|  | broj tehn. dn. projekta: | 25-A-2019
|  | projektant: | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
|  | suradnik: | Nikola Jamnik, građ. tehn.
|  | datum: | studeni 2019 / prosinac 2020.
|  | glavni projektant: | Ivica Majcen, dipl.ing.arh., A 262 ; OIB: 79400317180
TROŠKOVNIK:
RADOVI SANACIJE I ENERGETSKE OBNOVE
1.0. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. PRIPREMNI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.1. | 001. | Izvedba zaštite i označavanja radnog pojasa na građevinskoj čestici i u zoni neposredno uz građevinu postavom odgovarajućih propisanih znakova i zapreka. Mjere zaštite provesti u skladu sa planom uređenja gradilišta, te u koordinaciji sa nadzornim inženjerom i koordinatorom zaštite na radu II. Za označavanje i zaprečavanje koristiti standardna sredstva (pvc trake za označavanje/upozoravanje, standardne znakove upozorenja i opasnosti, zapreke od dasaka, zaštitne skele i ograde i dr.) | komplet | 1 | 0 | 0
1.1. | 002. | Izvedba zaštite instalacijskih elemenata (npr. priključak plina, elektro priključak i dr.) na fasadi zgrade, odgovarajućom zaštitnom oplatom od gredica i dasaka ili na drugi pogodni način, a prema konkretnom stanju na poziciji. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2. DEMONTAŽE I RAZGRADNJE
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.2. | 001. | Demontaža sa vađenjem iz zidova, komplet sa doprozornicima/dovratnicima, postojeće drvene, PVC i metalne stolarije - prozora (vanjskih) i vratiju (vanjskih), iz zidova od blok opeke, debljine (sa unutarnjom žbukom) cca do 43 cm. Po demontaži i vađenju iz zida, sva demontirana stolarija se otprema i odlaže na sigurno, u zatvoreni prostor na parceli, a van mjesta radova, gdje odredi investitor. Pri demontaži, najprije izvaditi sve pokretne dijelove stolarije iz okvira (doprozornika/dovratnika), a zatim izvaditi fiksne dijelove i okvir iz zida. Odluku o mogućoj naknadnoj uporabivosti demontiranog elementa donosi investitor. Po probiru eventualno uporabive od neuporabive stolarije, demontiranu stolariju koja nije uporabiva tretirati kao građevinski otpad, te zbrinuti u skladu s propisima. Pri demontaži za pristup s vanjske strane do prozora koji su na visi ni od terena večoj od dva (2) metra (visina parapeta s vanjske strane) koristiti pokretnu skelu, a cijenu iste ukalkulirati u cijeni ove stavke.
|  | a) otvori, veličine do 2 m2 | kom | 18 | 0 | 0
|  | b) otvori, veličine preko 2 m2 | kom | 6 | 0 | 0
|  | c) otvori, veličine preko 4 m2 | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | 002. | Čišćenje i otprašivanje dijela stropne ploče u potkrovlju, u zoni u kojoj se postavlja toplinska izolacija na površinu stropne ploče (s gornje strane) tj., u dijelu u kojem se ne izvode spušteni stropovi u prizemlju. Stavka obuhvaća obuhvaća čiščenje betonaske površine ab ploče, otucanje eventualnih ostataka betona, morta i dr., te otprašivanje metenjem i/ili usisavanjem, kao i uklanjanje svih eventualnih predmeta, nanosa i sl. kojima je pokrivena površina stropne ploče.
Čišćenje prostora u potkrovlju obuhvaća pražnjenje površine od raznih predmeta (stari crijep i sl.) koji su odlagani u prostoru potkrovlja, sa otpremanjem istih u prizemlje i predaja odgovornoj osobi investitora na daljnje postupanje.
|  | Po čišćenju, sve površine potrebno je otprašiti metenjem i strojnim usisavanjem prašine, do čistog betona. | m2 | 41.5 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 1.2. DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  |  | 0
1.3. IZOLATERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.3. | 001. | Dobavljanje materijala, te izvedba termoizolacijskih slojeva na postojećoj stropnoj konstrukciji iznad prizemlja, prema negrijanom prostoru u potkrovnom prostoru. Postojeća stropna konstrukcija je ab ploča, prethodno očišćena i otprašenu.
Toplinsko izolacijski slojevi izvode se slijedećeg sastava (od daščane oplate prema gore):
1. parna brana;
sloj parne brane od PE folije, koja se postavlja slobodno položena sa preklopom traka na spoju min 10 cm, te na spoju / preklopu zaljepljena samoljepljivom trakom.
PE folija:
minimalne tehničke karakteristike:
u skladu s normom HRN EN 13984:2013
debljina folije min 0,20mm
faktor otpora difuziji vodene pare μ =min 350000
razred reakcije na požar: F
2. sloj toplinske izolacije;
sloj toplinske izolacije od polutvrdih ploča mineralne vune (MW), projektirane debljine 20 cm (izvedba od dva sloja ploča d=10cm, s postavom u naizmjeničnom preklopu).
mineralna vuna (MW):
(ključ obilježavanja prema HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-WS-AFr5 / ili jednakovrijedno)
kriteriji jednakovrijednosti / minimalna tehnička svojstva :
razred reakcije na požar: A1
otpor difuziji vodene pare: μ = 1
toplinska provodljivost: λD ≤ 0,038[W/mK]
3. zaštita toplinske izolacije;
s gornje strane izolacija od mineralne vune se prekriva vodonepropusnom/paropropusnom folijom, u trakama, s slobodnim preklopom traka min 20cm.
vodonepropusna/paropropusna folija:
kriteriji jednakovrijednosti:
prema HRN EN 13859-1/ EN 13859-2
izrađena od: troslojni PP-flis
vodoodbojnost: W1 (prema EN 1928)
debljina: 0,5 do 1,0mm
površinska težina: 150-200g/m2
razred reakcije na požar: E
|  | Obračun po izvedenoj površini. | m2 | 41.5 | 0 | 0
1.3. | 002. | Dobavljanje materijala, te izvedba termoizolacijske obloge unutrašnjih strana parapetnih zidova krova u tavanu (zona između površine ab ploče, dašćanog podišta i/ili spuštenog stropa, i nazidnice krovišta u strehi), visine prosječno 0,8m. Sloj termoizolacije polaže se na površinu neožbukanog zida zidanog punom opekom normalnog formata i/ili blok-opekom, prethodno očišćenu i otprašenu.
Toplinska izolacija parapetnih zidova vrši se postavom tvrdih ploča mineralne vune (MW), u jednom sloju debljine d=10cm, namjenjenih za izvedbu fasadnog povezanog sustava (kao ETICS). Ploče se postavljaju mjestimičnim i rubnim ljepljenjem na podlogu polimernocementnim ljepilom, te mehaničkim učvršćivanjem.
mineralna vuna (MW):
(ključ obilježavanja prema HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR10-WSWL(P)-MU 1/ ili jednakovrijedno)
kriteriji jednakovrijednosti / minimalna tehnička svojstva :
razred reakcije na požar: A1
otpor difuziji vodene pare: μ = 1
toplinska provodljivost: λD ≤ 0,038[W/mK]
|  | Obračun po izvedenoj površini. | m2 | 119.6 | 0 | 0
1.3. | 003. | Dobavljanje materijala, te izvedba zvučno i termoizolacijskih slojeva, prema zatvorenom zračnom prostoru između spuštenog stropa od suhe montaže (gipskatonske obloge na metalnoj podkonstrukciji) i stropne ploče nad prizemljem, a iznad prizemlja. Postava pri izvedbi suhomontažnog spuštenog stropa. Postavljaju se ploče mineralne vune (MW), projektirane debljine 20 cm (izvedba od dva sloja ploča d=10cm, s postavom u naizmjeničnom preklopu). S gornje strane ploče se prekrivaju vodonepropusnom/paropropusnom folijom, u trakama, s slobodnim preklopom traka min 20cm. | m2 | 199.55 | 0 | 0
potrebna svojstva materijala:
mineralna vuna (MW):
(kao: "NaturBoard FIT"; proizvođač "KnaufInsulation"" / ključ obilježavanja prema HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-WS-AFr5 / ili jednakovrijedno)
kriteriji jednakovrijednosti:
razred reakcije na požar: A1
otpor difuziji vodene pare: μ = 1
toplinska provodljivost: λD ≤ 0,038[W/mK]
vodonepropusna/paropropusna folija:
(kao: "Omega 180 Shalungsbahn"; proizvođač "Isocell"", ili jednakovrijedno)
kriteriji jednakovrijednosti:
prema HRN EN 13859-1/ EN 13859-2
izrađena od: troslojni PP-flis
vodoodbojnost: W1 (prema EN 1928)
debljina: 0,5 do 1,0mm
površinska težina: 150-200g/m2
požarni razred: E
|  | UKUPNO: 1.3. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. ZIDARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.4. | 001. | Dobavljanje potrebnog materijala, priprema mortova i izvedba zazidavanja fasadnih otvora u zabatnim i strešnim zidovima potkrovlja. Zazidavanje se vrši uzidavanjem u zid blok standardne blok-opeke, tako da se otvor zatvori izzidavanjem zida debljine min 25cm, čije vanjsko lice treba biti poravnano sa licem/površinom fasade. Zidanje vapneno-cementnim mortom M5. Obračun po izvedenom zazidavanju otora.
|  | a) otvor veličine 1,2m x 1,4m; debljina zida zazidavanja u otvoru 25cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) otvor veličine 0,6m x 0,8m; debljina zida zazidavanja u otvoru 25cm | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | 002. | Dobavljanje potrebnog materijala, priprema mortova i izvedba različitih zidarskih obrada u zidovima zgrade i u parapetu / nadozidu u strehama krova, kao žbukanje klasičnom vapneno-cementnom žbukom/mortom M5, što obuhvaća: obrada špaleta po ugradnji novih prozora i vratiju, popravci žbukom na mjestu razgradnje, popunjavanje/poravnavanje parapeta u tavanu i sl. Rad se aproksimira žbukanjem zidne plohe žbukom d=2cm. | m2 | 75 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 1.4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. CIJEVNA SKELA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.5. | 001. | Dobava, montaža i demontaža cjevne fasadne skele uz vanjske zidove građevine, sa podištima od drvenih platica 48 mm, složena i ukručena prema pravilima zaštite na radu. Skela je od min 4,5m do max 10m (na zabatima), a služi za izvođenje tesarskih, limarskih i fasaderskih radova. Skela mora biti u svemu izrađena prema pravilima zaštite na radu. | m2 | 623.9 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 1.5. CIJEVNA SKELA |  |  |  | 0
1.6. FASADERSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.6. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba toplinske kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS), na dijelovima površina fasade, na zidovima od blok-opeke i na armiranobetonskim monolitnim elementima u zidu.
Primjenjeni sustav ETICS prema HRN EN 13499 također mora biti u skladu sa smjernicama ETAG 004:2013 (Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom), te s drugim smjernicama koje su povezane s navedenom smjernicom.
Sustav ETICS sa termoizolatorom od ekspandiranog polistirena; ekspandirani polistiren (EPS-F; standardni) za ugradnju u kontaktne fasade, s preklopom (proizvod sukladan HRN EN 13163 i HRN EN 13499 točka 4.5.) Standardna vrijednost tlačne čvrstoće EPS min 70 kPa (odn. gustoće min 15 kg/m3).
kriteriji jednakovrijednosti:
razred reakcije na požar: A1
otpor difuziji vodene pare: μ = 1
toplinska provodljiv. min: λD ≤ 0,040[W/mK]
Fasadu u svemu izvesti sa slojevima i materijalima prema naputku proizvođaća istih. te montažnim kompletom, zaštitnim i završnim slojevima fasadnog sustav.
Prije početka aplikacije slojeva fasadnog sustava na vanjske zidove zgrade, iste je potrebnom čistiti od ostataka morta, betona i sl., te otprašiti ispuhivanjem. Provjeriti ravnost zidova i izvršiti eventulane korekcije.
Prije postave izolacijskih ploča, izvode se svi elementi iz montažnog kompleta, kao što su: podložne šine za donji rub fasade, spojnici podložnih šina, te se pripreme svi elementi za ojačavanje rubova u špaletama i na uglovima, eventualno potrebni plastični razuporni zatisci (tiple) i drugi elementi koji se apliciraju na fasadu u toku izvedbe, a u skladu sa naputcima proizvođača izolacije i završnih slojeva, te pravilima struke.
Na zidove se zatim postavljaju ploče termoizolatora od ploča EPS, svojstava kako je navedeno prije u stavci, debljine 12 cm. Pričvršćenje ploča na zid izvodi se kombinacijom certificiranog u sustavu polimernocementnog morta za lijepljenje, koji se nanosi po rubu ploče i točkasto po cijeloj ploči (minimalna pokrivenost 40%) i certificiranih pričvrsnica (6-8 kom/m2), iz montažnog kompleta proizvođača.
Preko postavljenih izolacijskih ploča nanosi se prvi zaštitno-nosivi sloj polimerno-cementnog armaturnog morta, debljine optimalno 3-4 mm, u koji se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna mrežica veličine otvora do 4x4 mm, s preklopom traka od min 10 cm.
Obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50, odnosno, prema lokalnim uvjetima na poziciji. Također, sve oštre uglove u špaletama i na kutevima zgrade, tj. na mjestima spojeva ploha, ojačati odgovarajućim kutevima od pletiva s plastičnim ili metalnim kutnikom i štitnikom.
Potom se vrši nanošenje drugog, izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila/morta, debljine optimalno 2 mm.
Po izvedbi prethodnih slojeva, u svrhu osiguravanja boljeg vezivanja i izjednačenja upojnosti za završne dekorativno-zaštitne slojeve/premaze od žbuke, nanosi se premaz za grundiranje, nijansiran usklađeno s nijansom pokrivne (završne dekorativne) žbuke.
Kao završni sloj izvesti završnu dekorativnu silikonsku žbuku, veličine zrna 2mm, zaribane 8rižaste) teksture, u sloju optimalne debljine 2mm. Završni sloj u dvije svijetle nijanse, po izboru projektanta i odobrenju investitora, a prema ton-karti proizvođaća.
NAPOMENA 1: Podnožje fasadnih zidova, u visini od 50 do 145 cm od temeljne stope prema gore, izvesti sa termoizolatorom od EPS, u poločama za ETICS fasadu (ploče s hrapavom površinom), debljine 12 cm, sa ljepljenjem i učvrščivanjem istog prema uputstvu proizvođača.
NAPOMENA 2: Na dijelovima vanjskih obodnih zidova koji su unutar nekoristivog krovišta, tj. nisu vanjski zidovi izloženi atmosferi, ne izvodi se završni dekorativni sloj!
NAPOMENA 3: Pri izvođenju fasade, potrebno je striktno se pridržavati svih propisanih vremenskih razmaka za optimalno vezivanje-učvrščivanje materijala, kao i svih propisanih vremensko-temperaturnih uvjeta za izvedbu-postavu pojedinih slojeva! Primarno se pridržavati propisanih uvjeta od strane proizvođača sustava/materijala, a ukoliko isti nisu propisani, primjeniti uvjete iz važećih normi za iste!
|  | a) površine fasade sa EPS d= 12 cm i završnim dekorativnim slojem (prema otvorenom prostoru) | m2 | 448.38 | 0 | 0
|  | b) površine fasade sa XPS d= 12 cm sa završnim dekorativnim slojem (podnožje fasadnog zida prema otvorenom prostoru) | m2 | 60.3 | 0 | 0
1.6. | 002. | Dobavljanje potrebnog materijala, te priprema mortova i izvedba vanjske žbuke ab pogleda oboda ulaznog dijela u suteren. Žbukati produžnim cementnim mortom M5, u dva sloj, grubi i fini. Pri izvedbi žbuke, sve oštre rubove (zidovi, špalete (zaštititi tipskim kutnim profilima za ugradnju u žbuku.
Kao završni sloj nanosi se plemenita fasadna žbuka kao i u stavci 1.6.001., debljine 0,5 cm. Sve izvoditi prema uputama proizvođača. Obračun postave t.i. ploča prema razvijenoj površini, a završnu žbuku prema građevinskom normativu.
|  | a) gruba i fina vapneno-cementna žbuka | m2 | 32.04 | 0 | 0
|  | b) završna fasadna žbuka | m2 | 32.04 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 1.6. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. TESARSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
1.7. | 003. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba drvene konstrukcije za oblikovanje strešnih kutija za izvedbu strešnih obloga suhom montažom i/ili limom, kao i izrada strešnih kutija/podkonstrukcija za izvedbu obloge limom zabatnih rogova, te obloge podgleda u ulaznoj nadstrešnici. Za izradu podkonstrukcije koristiti standardne drvene elemente, gredice i letve, raznih presjeka (3/5, 4/5, 5/5, 5/8 cm ili prikladno oblikovani presjeci od standardnih drvenih grednih elemanata), te taske i platice, sve prilagođeno poziciji i potrebnoj geometriji na mjestu izvedbe. Strešne kutije oblikuju se tako da se donja strana izvodi kao horizontalna površina, ovješena/učvršćena na istaknuti rog i na zid zgrade u strehi. Za oblogu kosog istaknutog roga na zabatima, podkonstrukcija kutije oblikuje se tako da je donja površina paralelna sa rogom, na razmaku koju omogućava da se oblogom prekrije istaknuta podrožnica i nazidnica, dok se prednja površina poravnava sa vanjskom površinom roga.
Pojedinačni nosivi elementi podkonstrukcije izvode se na razmaku koji dikriraju postojeći rogovi, a na zabatu na razmaku max 60cm.
Predviđeni normativni utrošak drvene građe je do 0,036 m3/m2 površine izrađene podkonstrukcije/kutije; za strehu - horizontalna površina; za zabat kosa površina.
Predviđeni normativni utrošak metalnih spojnih sredstava (čavli, vijci i dr.) je do 0,08kg/m2 horizontalne površine izrađene podkonstrukcije/kutije; za strehu - horizontalna površina; za zabat kosa površina.
|  | a2) strešne kutije/podkonstrukcije (horizontalna površina) | m2 | 39.8 | 0 | 0
|  | a1) strešne kutije/podkonstrukcije ulazne nadstrešnice (horizontalna površina) | m2 | 8.15 | 0 | 0
|  | b) zabatna podkonstrukcija/kutija (kosa površina) | m2 | 16.65 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 1.7. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.0. OBRTNIČKI RADOVI
2.1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.1. | 001. | Detaljni pregled krovnih ploha, te , po potrebi, zamjena pojedinačnih crijepova koji su oštećeni ili deformirani. Zamjenu crijepa izvršiti crijepom iz postojeće rezerve crijepa, a koju investitor eventualno ima spremljenu u/na zgradi. Procjenjuje se da je zamjena potrebna za max do 5% pokrovne površine (ukupna pokrovna površina je 390,38m2). | m2 | 19.52 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2 .1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. LIMARSKI RADOVI - OBLOGE I OPŠAVI KROVA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada/postava obloge strešnih kutija i obloge zabatnih rogova pločama od trapeznoprofiliranog pocinčanog plastificiranog čeličnog lima, tipa kao proizvod tvrtke "LIM-MONT" d.o.o., Vrbanovec (ili jednakovrijedno): limene ploče sustava T8 / 130 (debljina lima d=0,50mm). Lim u boji RAL 8019 (tamnosmeđa) ili najsličnija, iz kataloga proizvođaća.
Limene ploče se postavljaju vijčanjem u prethodno izrađenu drvenu podkonstrukciju strešnih/zabatnih kutija, vijčanim materijalom i priborom u skladu sa tehničkim naputkom proizvođaća. Obračun po stvarno izvedenoj (horizontalnoj ili kosoj površini)
|  | a) strešne kutije/podkonstrukcije (horizontalna površina; podgled) | m2 | 39.8 | 0 | 0
|  | b) zabatna podkonstrukcija/kutija (kosa površina; podgled) | m2 | 16.65 | 0 | 0
2.2. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izrada, dobava na radilište i montaža raznih limenih opšava strešnih i zabatnih krovnih kutija, podgledi kojih se oblažu postavom profiliranog lima (vidi stavka 2.2.001.). Opšav se izrađuje od ravnog pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima, debljine d=0,50mm. Opšavi se izrađuju u pogodnoj profilaciji, prilagođenoj poziciji na mjestu ugradnje. Lim u boji kao i obloga (RAL 8019 (tamnosmeđa) ili najsličnija, iz kataloga proizvođaća). U cijenu uračunati sve detalje spojev, sav spojni materijal, brtljenja i dr., do pune funkcionalnosti.
|  | a1) "veter-lajsna" zabatnih rogova; uključivo skidanje/demontaža postojeće (od pc lima) i postava nove; RŠ=250mm | m1 | 49.15 | 0 | 0
|  | a2) vanjska obloga zabatnih rogova; RŠ=250mm | m1 | 49.15 | 0 | 0
|  | a3) vanjska obloga zabatnih kutija; RŠ=250mm | m1 | 49.15 | 0 | 0
|  | b) vanjska obloga čela strešnih krovnih kutija (ispod postojećeg krovnog žlijeba); RŠ=250mm | m1 | 77.45 | 0 | 0
|  | c) zidni lim na sudaru krova ulazne nadstrešnice i zida zgrade; RŠ=250mm | m1 | 4.55 | 0 | 0
|  | d) kutni limovi/opšavi na vanjskim rubovima strešnih i zabatnih krovnih kutija (spoj vertilane obloge i horizontalne ili kose površine; spoj na sudaru vertikalnih površina); RŠ=120mm | m1 | 104.05 | 0 | 0
|  | d) kutni limovi/opšavi na unutrašnjim rubovima strešnih i zabatnih krovnih kutija (na spoju fasadnog zida i horizontalne ili kose površine); RŠ=120mm | m1 | 92.15 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2.2. LIMARSKI RADOVI - OBLOGE I OPŠAVI KROVA |  |  |  | 0
2.3. STOLARSKI RADOVI - PVC VANJSKA STOLARIJA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.3. | 001. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
vanjskih ulaznih PVC dvokrilnih punih vratiju
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila koja imaju ostakljenje ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Potrebna minimalna tehnička svojstva :
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf(dovratnik i okviri) = do 1,10 W/m2K
Uf(ispune krila) = do 1,20 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= min 35 dB
Tehnička svojstva kompletnih vratiju:
Uw= do 1,40 W/m2K
Rw= min 35 dB
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu kompletnih vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, sa kvakama i sigurnosnom bravom, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini, do pune funkcionalnosti pozicije.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 1 stolarske mjere:.125x200cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 002. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
vanjskih ulaznih PVC jednokrilnih punih vratiju
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila koja imaju ostakljenje ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Potrebna minimalna tehnička svojstva :
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf(dovratnik i okviri) = do 1,10 W/m2K
Uf(ispune krila) = do 1,20 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= min 35 dB
Tehnička svojstva kompletnih vratiju:
Uw= do 1,40 W/m2K
Rw= min 35 dB
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu kompletnih vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, sa kvakama i sigurnosnom bravom, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini, do pune funkcionalnosti pozicije.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 2D stolarske mjere:.104x207cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 3D stolarske mjere:.102x215cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 6L stolarske mjere:. 92x200cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 7D stolarske mjere:. 90x204cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 003. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
vanjskih ulaznih PVC jednokrilnih djelomično ostakljenih vratiju
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila koja imaju ostakljenje ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Potrebna minimalna tehnička svojstva :
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf(dovratnik i okviri) = do 1,10 W/m2K
Uf(ispune krila) = do 1,20 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= min 35 dB
Tehnička svojstva kompletnih vratiju:
Uw= do 1,40 W/m2K
Rw= min 35 dB
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu kompletnih vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, sa kvakama i sigurnosnom bravom, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini, do pune funkcionalnosti pozicije.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 4L stolarske mjere:.100x200cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 004. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
višekrilnog prozora (10 krila) sa 4 otklopno-zaokretna i 6 otklopnih krila
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf= do 1,10 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= do 35 dB
Tehnička svojstva kompletnog prozora:
Uw= do 1,00 W/m2K
Rw= do 35 dB
Zaokretna, otklopno-zaokretna i zaokretna krila sa okovom za zaokretno-otklopno i zaokretno pokretanje krila, s pripadajućim bravama, olivama, poluolivama, kvakama i kompletom ključeva (za vrata). Za otklopna krila u prozorima i/ili otklopna nadsvjetla na visini većoj od 2,0m otvaranje na "ventus".
Sav okov 1. klase.
Za zaštitu od osunčanja, tj. Za zasjenjivanje, predviđa se ugradnja unutrašnjih fleksibilnih alu-žaluzinica, sa sustavom ugradnje na krilo, te sustavom za ručno pokretanje i rotaciju (sustav "luksafleks" ili jednakovrijedno).
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu prozora i vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, kvake, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini. Pri montaži za pristup s vanjske strane do prozora čiji je parapet od tla viši od 2m predviđa koristiti pokretnu skelu visine do 5m, a cijenu iste ukalkulirati u cijeni ove stavke.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 8 stolarske mjere: 350x230cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 005. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
dvokrilni prozor sa dva zaokretno- otklopna krila
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf= do 1,10 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= do 35 dB
Tehnička svojstva kompletnog prozora:
Uw= do 1,00 W/m2K
Rw= do 35 dB
Zaokretna, otklopno-zaokretna i zaokretna krila sa okovom za zaokretno-otklopno i zaokretno pokretanje krila, s pripadajućim bravama, olivama, poluolivama, kvakama i kompletom ključeva (za vrata). Za otklopna krila u prozorima i/ili otklopna nadsvjetla na visini većoj od 2,0m otvaranje na "ventus".
Sav okov 1. klase.
Za zaštitu od osunčanja, tj. Za zasjenjivanje, predviđa se ugradnja unutrašnjih fleksibilnih alu-žaluzinica, sa sustavom ugradnje na krilo, te sustavom za ručno pokretanje i rotaciju (sustav "luksafleks" ili jednakovrijedno).
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu prozora i vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, kvake, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini. Pri montaži za pristup s vanjske strane do prozora čiji je parapet od tla viši od 2m predviđa koristiti pokretnu skelu visine do 5m, a cijenu iste ukalkulirati u cijeni ove stavke.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 10 stolarske mjere: 150x125cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | POZ 11 stolarske mjere: 135x140cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 12 stolarske mjere: 140x120cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 13 stolarske mjere: 103x 70cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 006. | Dobavljanje svog potrebnog materijala (PVC-profila, okova, ostakljenja i pomoćnog materijala), izrada, doprema na gradilište te postava i montaža na građevinsku PUR-pjenu (i/ili vijčano, sa tiplima) u zidne otvore, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova,
jednokrilni prozor s jednim zaokretno- otklopnim krilom
Dovratnik/doprozornik i krilo izraditi od standardnih vratnih i prozorskih PVC - profila sa čeličnom jezgrom. Sustav profila minimalno 6-komorni, sa 3-strukim sustavom brtvljenja. PVC profili trebaju biti jednobojni, bijeli, bez bez dekora i/ili folijskog kaširanja.
Sva krila ostakljuju se izo-staklom sa tri stakla i dva međuprostora, min sastava (4+16+4+16+4 mm), sa dva stakla Low-E; jedan međuprostor punjen argonom.
Tehnička svojstva ostakljenja:
Uf= do 1,10 W/m2K
Ug= do 0,70 W/m2K
Rw= do 35 dB
Tehnička svojstva kompletnog prozora:
Uw= do 1,00 W/m2K
Rw= do 35 dB
Zaokretna, otklopno-zaokretna i zaokretna krila sa okovom za zaokretno-otklopno i zaokretno pokretanje krila, s pripadajućim bravama, olivama, poluolivama, kvakama i kompletom ključeva (za vrata). Za otklopna krila u prozorima i/ili otklopna nadsvjetla na visini većoj od 2,0m otvaranje na "ventus".
Sav okov 1. klase.
Za zaštitu od osunčanja, tj. Za zasjenjivanje, predviđa se ugradnja unutrašnjih fleksibilnih alu-žaluzinica, sa sustavom ugradnje na krilo, te sustavom za ručno pokretanje i rotaciju (sustav "luksafleks" ili jednakovrijedno).
U cijenu uračunati sav potrebni materijal i rad za izradu prozora i vratiju, te dobavu i ugradnju svog potrebnog ostakljenja i okova za ručno pokretanje krila, kvake, kao i ugradnju i montažu, te fino pripasivanje na građevini. Pri montaži za pristup s vanjske strane do prozora čiji je parapet od tla viši od 2m predviđa koristiti pokretnu skelu visine do 5m, a cijenu iste ukalkulirati u cijeni ove stavke.
NAPOMENA: Sve elemente pojedinih pozicija izvesti u skladu sa opisom i nacrtom u shemi pozicije, a montažu na poziciji na građevini u skladu sa stanjem zinog otvora/špaleta na poziciji.
|  | POZ 15 stolarske mjere: 88x120cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 19 stolarske mjere: 60x 60cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | POZ 20 stolarske mjere: 55x 55cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | POZ 21 stolarske mjere: 50x 40cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 007. | Dobavljanje i postava (montaža) vanjskih prozorskih klupčica u otvore prozora. Prozorske klupčice od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima, debljine 0,6 mm, oblikovane sa vanjskom blendom širine min 25 mm, te bočnim uzdignutim perima (na zid/špaletu) visine 20mm. Klupčice prosječne širine 50cm. Klupčice u bijeloj boji. Sve izvesti sa svim potrebnim detaljima, podložnim elementima (nosivim kukama i dr. pričvrsnim materijalom). Klupčice se u zidnu konstrukciju učvrščuju stadardnim priborom, vijčano na stolariju, te montažnom pjenom, u skladu sa lokalnim uvjetima na poziciji. Klupčice po širinama:
|  | a) klupćice duljine 350 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) klupćice duljine 150 cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | c) klupćice duljine 140 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | d) klupćice duljine 135 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | e) klupćice duljine 103 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | f) klupćice duljine 88 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | g) klupćice duljine 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | h) klupćice duljine 55 cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | i) klupćice duljine 50 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | 008. | Dobavljanje i postava (montaža) unutrašnjih PVC prozorskih klupčica u otvore prozora i prozorskih stijena. Klupčice prosječne širine 25cm. PVC klupčice profilirane, iz programa proizvođača stolarije, sa prednjim zaobljenim dijelom visine do 4 cm., te s bočnim završetkom/poklopcem. Klupčice u bijeloj boji, a sve izvesti sa svim detaljima. Klupčice se u zidnu konstrukciju učvrščuju tiplanjem i vijčanjem, te na montažnu pjenu, u skladu sa lokalnim uvjetima na poziciji. Klupčice po širinama:
|  | a) klupćice duljine 350 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) klupćice duljine 150 cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | c) klupćice duljine 140 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | d) klupćice duljine 135 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | e) klupćice duljine 103 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | f) klupćice duljine 88 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | g) klupćice duljine 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | h) klupćice duljine 55 cm | kom | 3 | 0 | 0
|  | i) klupćice duljine 50 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2.3. STOLARSKI RADOVI - PVC VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.4. STOLARSKI RADOVI - DRVENA UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.4. | 001. | Dobavljanje svog potrebnog materijala, izrada, doprema, te ugradnja u otvore u zidanim zidovima na građevinsku pur-pjenu, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova, drvenih djelomično ostakljenih uklađenih dvokrilnih zakretnih unutrašnjih vratiju podruma, sa punim vratnim krilima. Dovratnik i krila izrađena od smreke/jele I. klase.
Uračunati sve potrebne opšavne letvice, te sav okov, 1. klase, klasičnu bravu sa kvakom i pokrovnim limovima, i kompletom ključeva, kao i ličenje kompletnih vratiju (krila i dovratnika) jednim slojem primarnog namaza i min. dva premaza vodopostojanim (perivim) mat-lakom za drvo, u tonu po izboru projektanta. Sve izvesti prema shemi pozicije.
|  | POZ 1 stolarska mjera 146x201 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | 002. | Dobavljanje svog potrebnog materijala, izrada, doprema, te ugradnja u otvore u zidanim zidovima na građevinsku pur-pjenu, sa pripasivanjem i finom montažom dijelova i okova, standardnih drvenih jednokrilnih unutrašnjih vratiju, sa punim vratnim krilom obostrano obloženim ukočenom (šper) pločom, na kartonskom roštilju. Svijetla visina vratnog otvora treba biti min 198,5 cm. Dovratnik jela ili smreka, krila puna.
Uračunati sve potrebne opšavne letvice, te sav okov, 1. klase, klasičnu bravu sa kvakom i pokrovnim limovima, i kompletom ključeva, kao i ličenje kompletnih vratiju (krila i dovratnika) jednim slojem primarnog namaza i min. dva premaza vodopostojanim (perivim) mat-lakom za drvo, u tonu po izboru projektanta. Sve izvesti prema shemi pozicije.
|  | a) POZ 2 stolarska mjera 100x205cm | kom | 2 | 0 | 0
|  | b) POZ 3 stolarska mjera 90x205cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | c) POZ 4 stolarska mjera 80x205cm | kom | 2 | 0 | 0
|  | d) POZ 5 stolarska mjera 70x205cm | kom | 4 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2.4. STOLARSKI RADOVI - DRVENA UNUTRAŠNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.5. SUHOMONTAŽNI GIPSKARTONSKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.5. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te montaža i izrada u prostorijama u prizemlju:
Suhomontažni spušteni strop ispod stropne konstrukcije.
Strop je ravnog podgleda u jednoj razini, s ovjesom visine min 0,40 max 0,70m: ovješenje standardnim ovjesnim priborom i materijalom odabranog / ponuđenog sustava.
Podkonstrukcija/roštilj (dvostruka, u dva okomita smjera) od tankostjenih metalnih profila (tip CW, CD i dr, prema HRN EN 14195), izrađenih od kvalitetnog galvaniziranog pocinčanog čelika. Učvršćenje i ovjes podkonstrukcije na elemente stropne konstrukcije. Uključivo sav ostali ovjesni, montažni i pričvrsni pripor
Na profile ovješene podkonstrukcije/roštilja, postavlja se parna brana od PE folije d=0,25 mm, koja se na metalni roštilj ljepi, sa preklopima min 15 cm, spojevi na preklopima zaljepljeni samoljepljivom trakom.
Na čeličnu podkonstrukciju pokrivenu PE folijom aplikacira se vijčanim učvršćivanjem obloge od gipskartonskih ploča debljine 12,5mm (obloga dvostruka: 2x12,5mm). Gipskartonske ploče standardne, tip A13.
Postava / ulaganje iznad stropa toplinske / protupožarne izolacije od mineralne vune (MW) obračunato u poglavlju 1.6. IZOLATERSKI RADOVI.
|  | Obradu spojeva i zaglađivanje površine u kategorija kvalitete K2. | m2 | 199.55 | 0 | 0
2.5. | 002. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te montaža i izrada u prostorijama u prizemlju:
Suhomontažni spušteni strop/podgled u zonama strešnih nadstrešnica krova zgrade.
Strop je ravnog podgleda u jednoj razini, s ovjesom / pričvrščenjem na drvenu podkonstrukciju, visine min 0,40 max 0,70m: ovješenje standardnim ovjesnim priborom i materijalom odabranog / ponuđenog sustava.
Podkonstrukcija/roštilj (jednostruki) od tankostjenih metalnih profila (tip UA, CD i dr, prema HRN EN 14195), izrađenih od kvalitetnog galvaniziranog pocinčanog čelika. Učvršćenje i ovjes podkonstrukcije na elemente drvene konstrukcije strešne kutije i krovne devene konstrukcije.
Na profile ovješene podkonstrukcije/roštilja, postavlja se parna brana od PE folije d=0,25 mm, koja se na metalni roštilj ljepi, sa preklopima min 15 cm, spojevi na preklopima zaljepljeni samoljepljivom trakom.
Na čeličnu podkonstrukciju pokrivenu PE folijom aplikacira se vijčanim učvršćivanjem obloge od gipskartonskih ploča debljine 12,5mm (obloga dvostruka: 2x12,5mm). Prva (gornja) ploča treba biti tip A13, donja (vanjska ploča treba biti tip DFH2 (vodootporna).
|  | Obradu spojeva i zaglađivanje površine u kategorija kvalitete K2. | m2 | 31.15 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2.5. SUHOMONTAŽNI GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. SOBOSLIKARSKO- LIČILAČKI RADOVI
Redni broj |  | Opis stavke | Jed | Količina | jedinična | Iznos
|  |  | mjere |  | cijena | KN
2.6. | 001. | Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje površina novih ovješenih stropova te zidova na spoju s istima, preko gips-suhomontažnih stropova, poludisperzivnom akrilnom bojom na vodenoj bazi, u tonu prema odabiru projektanta. Svi primjenjeni materijali trebaju biti iz istog (odabranog) sustava/reda primjene, međusobno usklađeni i kompatibilni za primjenu na vrsti podloge koja se obrađuje (žbukani i pogletani zidovi, odn. završno obrađene površine suhe montaže (gips-karton). površine suhe montaže preuzimaju se kao površinski završno obrađene i otprašene, do stupnja za nanošenje impregnacije.
Stavka obuhvaća:
- temeljni premaz površine disperzivnom impregnacijom, usklađenu s vrstom podloge (žbukani i gletani zidovi, odn suha montaža/gipskarton)
- popravljanje površine, mjestimično i po potrebi, disperzivnim kitom iz primjenjenog sustava, u završnoj boji/tonu
- dva premaza bojom u tonu; prema izboru i uputama projektanta, a iz ton-karte proizvođaća
|  | a1) boja na pogletanoj žbukanoj površini (nove) | m1 | 75 | 0 | 0
|  | a2) boja na žbukanoj površini, sa starom bojom (postojeće) | m2 | 405.85 | 0 | 0
|  | b1) boja na površini suhe montaže (unutrašnje) | m2 | 199.55 | 0 | 0
|  | b2) boja na površini suhe montaže (vanjske) | m3 | 31.15 | 0 | 0
|  | UKUPNO: 2.5. SOBOSLIKARSKO- LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - građevinsko-obrtnički radovi
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.2. | DEMONTAŽE I RAZGRADNJE |  |  | KN | 0
| 1.3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.5. | CIJEVNA SKELA |  |  | KN | 0
| 1.6. | FASADERSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 1.7. | TESARSKI RADOVI |  |  | KN | 0
|  | UKUPNO 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | KN | 0
2. OBRTNIČKI RADOVI
| 2.1. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 2.2. | LIMARSKI RADOVI - OBLOGE I OPŠAVI KROVA |  |  | KN | 0
| 2.3. | STOLARSKI RADOVI - PVC VANJSKA STOLARIJA |  |  | KN | 0
| 2.4. | STOLARSKI RADOVI - DRVENA UNUTRAŠNJA STOLARIJA |  |  | KN | 0
| 2.5. | SUHOMONTAŽNI GIPSKARTINSKI RADOVI |  |  | KN | 0
| 2.6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | KN | 0
|  | UKUPNO 2. OBRTNIČKI RADOVI |  |  | KN | 0
| S V E U K U P N O (1 + 2) NETO |  |  |  | KN | 0
|  | P D V 25% |  |  | KN | 0
| S V E U K U P N O (Sveukupna cijena sa PDV-om) |  |  |  | KN | 0
projektant: Ivica Majcen, dipl.ing.arh.